环境保护管理体系及措施

根据GB/T24001《环境管理体系规范及使用指南》(ISO14001)及OHSMS18000《职业卫生安全管理体系标准》，我公司编制的《环境和职业安全卫生管理手册》及相关程序文件，本工程将严格按相关要求管理施工，确保文明施工、环境保护等各项目标的实现

一、环境保护目标

该项目进场施工后，坚持资源的高效利用为核心，以环保优先为原则的指导思想，追求高效、低耗、环保，统筹兼顾，实现经济、社会、环保（生态）综合效益最大化的绿色施工模式。

| 序号 | 环境目标 | 目标阐述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 噪声排放达标，符合《建筑施工场界噪声限值》规定 |
| 2 | 粉尘 | 控制粉尘及气体排放，不超过法律、法规的限定数值 |
| 3 | 固体废弃物 | 减少固体废弃物的产生，合理回收可利用建筑垃圾 |
| 4 | 污水 | 生产及生活污水排放达标，符合《污水综合排放标准》规定 |
| 5 | 资源 | 控制水电、纸张、材料等资源消耗，施工垃圾分类处理，尽量回收利用 |

二、环境保护管理体系

三、环境保护措施

（一）大气污染控制措施

1、我公司应遵守政府有关主管部门对环境保护的管理规定。

2、严格控制施工现场的粉尘、消除大气污染，及时邀请各职能部门来我公司施工现场监督检查，凡能解决和克服的必须立即解决。执行国家、地方、行业有关环保的法律、法规、及现场的管理制度。

3、粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，更要避免影响周边环境，造成环境污染。

4、针对粉尘污染对人体的危害性，我公司将严格要求施工人员在施工期间必须带口罩，手套，并注意保持空气的流通。

5、禁止使用易挥发、易对人、环境造成污染有害的化工原料和放射性材料。

6、工地使用油漆等国家允许使用的符合环保规定的化工原料，施工中要妥善保管，垃圾要按规定处理。

7、水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放。露天存放时要严密遮盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

（二）水污染控制措施

1、排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。

2、处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

3、施工现场要设置专用的油漆油料库，库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。

4、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

（三）噪声污染控制措施

为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，促进社会文明的进步，必须做好建筑施工现场的环境保护工作。

1、人为噪声的控制措施

施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

2、强噪声作业时间的控制

1）严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报工地所在的区环保局备案后方可施工。

在施工安排上将噪声大的施工项目安排在白天。夜间进行安装等噪声小的工作。

2）产生强噪声的成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场的加工制作产生的噪声。

3）尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如电锯、电刨、砂轮机等）设置封闭的机械棚，以减少强噪声扩散。

4）避免噪音大的机具同时施工，尽最大努力将噪音降低到最低限度。

3、其他措施

1）加强对现场人员的培训与教育，提高现场人员的环保意识

2）根据环境管理体系运行的要求，结合环境管理方案，对所有可能对环境产生影响的人员进行相应的培训。

3）对于一些高分贝噪音的施工机械，比如金属的切割，我公司将设置专门的房间，在白天合适的时间集中切割，并对房间进行隔音处理，保证噪音不外泻。

4）因施工需要必须在夜间施工时，应征得发包人的同意，并采取相应的措施，减少噪音的发生。

5）我公司将使用隔音材料将管道井、楼梯门进行封堵，防止噪音外泻，尽量把施工噪音减少到最低限度。

6）机械工具定期加油保养，机械工具噪音超过国家标准的都应装有消音设备，尽量减少机械灰尘、噪音。

（四）废弃物控制措施

1、施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。

2、废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。

3、对可回收的废弃物做到再回收利用。

（五）现场垃圾管理、运输

1、现场施工垃圾集中收集分类规放，及时组织清运出现场，防止二次污染。

2、在施工现场设立垃圾运输站。

3、在各层平台分类设立垃圾箱和废料箱。

4、现场设有足够的卫生设施，保持施工环境的整洁。

5、实现安全文明施工设施标准化。

6、确保环保措施费用到位。

（六）环境保护的教育

项目部负责制定本项目的培训计划，确定本项目产生重大环境影响的关键岗位人员。并组织实施环境管理体系文件的宣讲和培训。我们将对本项目关键岗位人员的培训由工程技术部门负责，并把每周一的安全教育与环保要求结合起来，对操作者进行环保交底，使每一个工人达到胜任本职工作的能力，同时进行相应的考核，建立良好的节能意识、环保意识，并做好交底记录。

（七）节能措施

1、项目部将安装水表、电表，随时了解用水用电情况，及时发现水电浪费情况，加以限制。

2、定期对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换，杜绝跑、冒、滴、漏。

3、项目各部门要制定节约纸张计划，非机密性办公用纸必须两面使用。推行无纸化办公，文件无纸化管理和网络化传输。

4、对水资源采用合理再利用的办法，如将降水时抽出的水用于临水、冲洗车辆、降尘和冲洗地面。

（八）其他污染控制措施

1、施工现场成立环保领导小组，项目经理担任组长，全面负责整个施工现场的环境保护工作，严格执行国家有关环境保护的方针、政策。

2、施工现场所有材料都必须有环保标志，不符合环保规定的材料不予采用。

3、采用商品水泥砂浆，减少施工现场的湿作业和粉尘污染，提高施工进度。

4、各种材料、机具堆放有序整齐。

5、不得毁坏施工场地内的原有设施。

6、施工现场由专人负责清扫卫生，及时清运垃圾。

7、所有建筑垃圾必须装袋集中堆放在指定位置，每天定期组织清运。

8、严格按市有关要求，做好对施工过程中渣土和建设垃圾的规范施工、运输等工作。加强对施工工地的管理、保持施工工地整洁。工地出口落实外出车辆的清洁措施(随时冲洗外出车辆)；工程竣工确保“场地清”、无渣土垃圾等。

9、加强对现场管理的检查，做到不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。

10、根据本工程具体情况，我公司在施工过程中产生的建筑垃圾将运至发包人指定地点并做好沿途保护及保洁措施。

11、制定水、电、办公用品（纸张）的节约措施，通过减少浪费，节约能源达到保护环境的目的。

（九）对室内环境污染的控制措施

针对本工程我公司将做到以下几点：

1、遵守政府有关主管部门对施工噪音以及环境保护的管理规定。

2、我公司产生的工程废物和垃圾的清运、废置，必须符合环保规定和市的有关规定。

3、我公司应设有专门卫生管理人员，负责施工现场的卫生。

4、保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到工程师和发包人满意，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

5、严格控制施工现场的粉尘、噪声、震动，消除污水污染，及时邀请各职能部门来我公司施工现场监督检查，凡能解决和克服的必须立即解决。

6、执行国家、地方、行业有关空气污染、水源污染、噪声污染的环保法律、法规、及现场的管理制度。

# Text boxes

项目经理

专业工程师

环境保护

领导小组

环境保护负责人

技术负责人

环境保护

实施小组

智能工长1

智能工长2

电气工长

给排水工长

智能工长3

各施工班组